DEO A: INFORMACIJE ZA PODNOSIOCA PONUDE

Ime i adresa naručioca: Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor Naziv tendera: Laboratorijska oprema i materijali u 2 lota Referentni broj: RORS-308-08 Datum objavljivanja: 01/11/2019

- INFORMACIJE O PODNOŠENJU PONUDA ZA TENDER

Predmet Ugovora:

Predmet ovog tendera je:

- Nabavka opreme i materijala kako je i naznačeno u tehničkim informacijama u tački 2 ovih informacija;

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender:

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender je 14/11/2019 u 10:00 časova. Sve ponude dobijene nakon ovog roka će automatski biti odbijene.

* - Ponuđači bi trebalo da imaju minimum 7 dana od datuma objavljivanja javne nabavke za pripremu ponude (isključujući dan objave i datum krajnjeg roka za podnošenje ponude).

** - Naručilac je u obavezi da pruži odgovor na sva dobijena pitanja najkasnije u roku od 3 dana pre isteka roka kao i da ih objavi na istim web site-ovima na kojima je i sam tender objavljen.

Valuta

Ponude moraju biti prikazane u Euro.

Kriterijumi za dodelu Ugovora

Jedini kriterijum za dodelu Ugovora će biti cena. Ugovor će biti dodeljen ponuđaču sa najnižom ponuđenom cenom.

U slučaju dobijanja jedne ponude, naručilac će proveriti da li ponuda administrativno i tehnički ispunjava zahteve postavljene ovom tenderskom dokumentacijom i da li je finansijska ponuda u okviru raspoloživog budžeta.

Alternativna rešenja neće biti uzeta u razmatranje.

Obaveštenje o dodeli Ugovora:

Uspešni ponuđač će biti obavešten o rezultatima evaluacione prodcedure pisanim putem.

Obaveštenje o dodeli Ugovora će biti objavljeno na programskom web site-u. Predviđeno vreme za objavu rezultata ponuđačima je 15 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa i način  podnošenja ponude:

Ponuđači će podneti svoje ponude koristeći standardizovani set formulara za podnošenje dostupan u “Delu B – Format ponude koji popunjava ponuđač” iz tenderskog dosijea.  Ponuda se podnosi u 1 originalu. Ponude koje nisu u skladu sa propisanom formom mogu biti odbijene od strane naručioca.

U prilogu ponude, ponuđač je obavezan da priloži sledeću propratnu dokumentaciju:

- Kopiju izvoda iz APR-a odnosno pravne registracije.

Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti, koja treba da sadrže sledeće informacije:

- Ime i adresa ponuđača

- Naziv tendera: Laboratorijska oprema i materijali u 2 lota, (sa naznakom broja lota na koji se ponuda odnosi)

- Referentni broj: RORS-308-08

- Naznaku: „Not to be opened before the tender opening session“ i „Ne otvarati pre sastanka za otvaranje ponuda“

Ponude se podnose lično, poštom ili kurirskom službom na sledeću adresu:

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Zeleni bulevar 35, 19210 Bor, Srbija

(kontakt osoba: Dr Daniel Kržanović)

Ponuđači se podsećaju da kako bi njihova ponuda bila prihvatljiva, ona mora biti dostavljena naručiocu do krajnjeg roka koji je gore naveden.

- TEHNIČKE INFORMACIJE

Ponuđači su u obavezi da obezbede opremu kao što je i dole naznačeno. U tehničkoj ponudi ponuđača, ponuđači moraju da prikažu više detalja o isporukama, uključujući i marke opreme ako je potrebno, u skladu sa donjom tabelom.

  - Lot 1: Laboratorijska oprema

| Br. | Broj stavki | Naziv stavke | Tehnička specifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprema *pominjanje marki opreme nije dozvoljeno |  |  |  |
| 1.1. | 1 komad | Sito 300 / 0.020 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, UNI, NF, DIN) otvor 20 µm |
| 1.2. | 1 komad | Sito 300 / 0.063 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, UNI, NF, DIN) otvor 63 µm |
| 1.3. | 1 komad | Sito 300 / 0.090 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, UNI, NF, DIN) otvor 90 µm |
| 1.4. | 1 komad | Sito 300 / 0.200 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, UNI, NF, DIN) otvor 200 µm |
| 1.5. | 1 komad | Sito 300 / 0.315 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, UNI, NF, DIN) otvor 315 µm |
| 1.6. | 1 komad | Sito 300 / 0.500 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, UNI, NF, DIN) otvor 500 µm |
| 1.7. | 1 komad | Sito 300 / 0.630 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, UNI, NF, DIN) otvor 630 µm |
| 1.8. | 1 komad | Sito 300 / 1 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, UNI, NF, DIN) otvor 1 mm |
| 1.9. | 1 komad | Sito 300 / 2 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, UNI, NF, DIN) otvor 2 mm |
| 1.10. | 1 komad | Sito 300 / 4 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, NF, DIN) otvor 4 mm, perforirana ploča |
| 1.11. | 1 komad | Sito 300 / 5 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, NF, DIN) otvor 5 mm, perforirana ploča |
| 1.12. | 1 komad | Sito 300 / 6.3 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, NF, DIN) otvor 6.3 mm, perforirana ploča |
| 1.13. | 1 komad | Sito 300 / 10 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, NF, DIN) otvor 10 mm, perforirana ploča |
| 1.14. | 1 komad | Sito 300 / 12.5 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, NF, DIN) otvor 12.5 mm, perforirana ploča |
| 1.15. | 1 komad | Sito 300 / 20 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, NF, DIN) otvor 20 mm, perforirana ploča |
| 1.16. | 1 komad | Sito 300 / 37.5 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, NF, DIN) otvor 37.5 mm, perforirana ploča |
| 1.17. | 1 komad | Sito 300 / 63 | Sito prečnika 300 mm ISO (BS, NF, DIN) otvor 63 mm, perforirana ploča |
| 1.18. | 1 komad | Poklopac i dno za sita | Poklopac i dno za sita prečnika 300 mm |
| 1.19. | 1 komad | Digitalni merač vlage | Digitalni merač vlage sa 0-3 bar visoko rezolutnim digitalnim manometrom i digitalnom vagom |
| 1.20. | 1 komad | Testni komplet za analizu veličine čestice metodom hidrometra | Testni komplet za analizu veličine čestice metodom hidrometra, ASTM D422 ¦ AASHTO T88 ¦ UNE 103-102, koji uključuje sledeće delove (1.20.1-1.20.8): |
| 1.20.1. |  |  | Gradirani stakleni cilindar za hidrometar, 1000 ml, 6 komada |
| 1.20.2. |  |  | Gumeni zapušač za gradirani cilindar (1.20.1) |
| 1.20.3. |  |  | Hidrometar za tlo 151 H, od 0,995 to 1,038 g/ml |
| 1.20.4. |  |  | Stakleni termometar 0-50 °C, sa rezolucijom 0,5 °C |
| 1.20.5. |  |  | Vodeno kupatilo sa grejačem, termostatom i pumpom, dimenzija min 600 x 300 x 380 mm (w x d x h), 230 V, 50-60 Hz, monofazno |
| 1.20.6. |  |  | Visokobrzinski mikser, min 11000 obrtaja u minuti, 230 V, 50-60 Hz, monofazni |
| 1.20.7. |  |  | Natrijum heksametafosfat, 1000 g |
| 1.20.8. |  |  | Borosilikatna staklena čaša, 250 cc |
| 1.21. | 1 komad | Elektromagnetna treskalica za sita | Elektro magnetna treskalica za sita prečnika 315 mm, kapaciteta do 12 sita prečnika 200 mm, i do 8 sita prečnika 300-315 mm uključujući poklopac i dno, snage min 400 W, dimenzija min 496 x 406 x 946 mm |
| 1.22. | 1 komad | Univerzalni dodatak za vađenje uzoraka | Univerzalni dodatak za vađenje uzoraka |
| 1.23. | 1 komad | Pužni uzimač uzoraka, 2 KS | Pužni uzimač uzoraka 2 KS, dvotaktni motor, zajedno sa pužom prečnika 80 mm |
| 1.24. | 1 komad | Pužni uzimač uzoraka, 4 KS | Pužni uzimač uzoraka 4 KS, četvorotaktni motor, reverzibilni |

  - Lot 2: Laboratorijski materijali i reagensi

| Br. | Broj stavki | Naziv stavke | Tehnička specifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprema *pominjanje marki opreme nije dozvoljeno |  |  |  |
| 1.1. | 5 boca | Flurovodonična kiselina | P.A. 1000 ml |
| 1.2. | 25 boca | Azotna kiselina | 65 %, P.A. 2.5 l |
| 1.3. | 25 boca | Hlorovodonična kiselina | 35-38 %, P.A. 2.5 l |
| 1.4. | 5 boca | Sumporna kiselina | 95-97 %, P.A. 2.5 l |
| 1.5. | 2 boce | Perhlorna kiselina | 70 %, P.A. 2.5 l |
| 1.6. | 2 boce | pH 4 pufer | Puferni rastvor pH 4, ISO 17025, 500 ml |
| 1.7. | 2 boce | pH 7 pufer | Puferni rastvor pH 7, ISO 17025, 500 ml |
| 1.8. | 2 boce | pH 10 pufer | Puferni rastvor pH 10, ISO 17025, 500 ml |
| 1.9. | 2 boce | Conductivity standard 84 µS/cm | Standardni rastvor 84 µS/cm za provodljivost, 500 ml, plastična boca |
| 1.10. | 2 boce | Conductivity standard 1.413 µS/cm | Standardni rastvor 1413 µS/cm za provodljivost, 500 ml, plastična boca |
| 1.11. | 2 boce | Conductivity standard 500 µS/cm | Standardni rastvor 500 µS/cm za provodljivost, 500 ml, plastična boca |
| 1.12. | 1 komad | Menzura 10 | Menzura 10 ml, A klasa |
| 1.13. | 1 komad | Menzura 50 | Menzura 50 ml, A klasa |
| 1.14. | 1 komad | Menzura 100 | Menzura 100 ml, A klasa |
| 1.15. | 200 komada | Posuda za feces | Posuda za feces, nesterilna, 1000/1 |
| 1.16. | 2 pakovanja | LLG - Centrifuge tubes | Centrifugal tubes 50 ml PP, graduisana, nesterilna, konusno pakovanje od 500 komada |
| 1.17. | 20 komada | Evaporating dish | Posuda za isparavanje, 100 ml, PTFE, sa odvodom, prečnik na vrhu 64 mm, prečnik na dnu 60 mm |
| 1.18. | 20 komada | Normalni sud 10 | Normalni sud 10 ml, A klasa |
| 1.19. | 20 komada | Normalni sud 25 | Normalni sud 25 ml, A klasa |
| 1.20. | 50 komada | Normalni sud 50 | Normalni sud 50 ml, A klasa |
| 1.21. | 50 komada | Normalni sud 100 | Normalni sud 100 ml, A klasa |
| 1.22. | 20 komada | Čaša NF | Čaša 250 ml, NF |
| 1.23. | 20 komada | Čaša VF | Čaša 250 ml, VF |
| 1.24. | 2 komada | LLG-Microlitre pipette pro MLP 100 | LLG-Mikrolitar pipete pro MLP 1001 kanal, varijabilne 10-100 µl |
| 1.25. | 2 komada | LLG-Microlitre pipette pro MLP 1000 | LLG-Microlitar pipete pro MLP 10001 kanal, varijabilne 100-1000 µl |
| 1.26. | 2 komada | LLG-Microlitre pipette pro MLP 10K | LLG-Microlitar pipete pro MLP 10K1- kanal, varijabilne 1000-10000 µl |
| 1.27. | 10 pakovanja | LLG- nastavci za pipette 1-200µl | LLG- nastavci za pipete ekonomični 1-200 µl, nesterilni, žuto, pakovanje od 1000 |
| 1.28. | 20 pakovanja | LLG- nastavci za pipete 1000µl | LLG- nastavci za pipete ekonomični 100-1000 µl, nesterilni, plavo, pakovanje 2x500 |
| 1.29. | 10 pakovanja | LLG- nastavci za pipete 1000-10000µl | LLG- nastavci za pipete ekonomični 1000-10000 µl, nesterilni, čisti, pakovanje 100 |
| 1.30. | 2 pakovanja | LLG-Filteri za špriceve, NYLON, 0.45µM | LLG-Filteri za špriceve od NYLON, 0.45µM, prečnik 0.25 mm, transparentni, nesterilni, pakovanje 500 |
| 1.31. | 2 pakovanja | LLG-Špricevi za predfiltriranje, PTFE, 0.45 µM | LLG-Špricevi za predfiltriranje od PTFE, 0.45 µM, prečnik 0.25 mm, transparentni, pakovanje od 500 |
| 1.32. | 100 komada | Špric | Špric 3P 20 ml, trodelni |
| 1.33. | 2 pakovanja | Copper - concentrate | Standardni rastvor, bakar – koncentrat za izradu 1 L, 1 g/l Cu u razblaženoj HNO3, 100 ml, uz naznaku da ne bude pred istekom roka važenja |
| 1.34. | 2 komada | Zinc - concentrate | Standardni rastvor, cink - koncentrat za izradu 1 L, 1 g/l Zn u razblaženoj HNO3, 100 ml, uz naznaku da ne bude pred istekom roka važenja |
| 1.35. | 2 komada | Lead - concentrate | Standardni rastvor, olovo - koncentrat za izradu 1 L, 1 g/l Pb u razblaženoj HNO3, 100 ml, uz naznaku da ne bude pred istekom roka važenja |
| 1.36. | 2 komada | Cadmium - concentrate | Standardni rastvor kadmijum – koncentrat za izradu 1 L, 1 g/l Cd u razblaženoj HNO3, 100 ml, uz naznaku da ne bude pred istekom roka važenja |
| 1.37. | 2 komada | Mercury - concentrate | Standarndi rastvor živa – koncentrat za izradu 1 L, 1 g/l Hg u razblaženoj HNO3, 100 ml, uz naznaku da ne bude pred istekom roka važenja |
| 1.38. | 2 komada | Arsenic - concentrate | Standardni rastvor arsen – koncentrat za izradu 1 L, 1 g/l As u razblaženoj HNO3, 100 ml, uz naznaku da ne bude pred istekom roka važenja |
| 1.39. | 2 komada | NO2- (as N) Nitrites | NO2- (kao N) Nitrati kao N 1000 mg/l u H2O za IC, 250 ml, uz naznaku da ne bude pred istekom roka važenja |
| 1.40. | 2 komada | NO3- (as N) Nitrates | NO3- (kao N) Nitrati kao N 1000 mg/l u H2O za IC, 250 ml, uz naznaku da ne bude pred istekom roka važenja |
| 1.41. | 2 komada | NH4+ (as N) Ammonium | NH4+ (kao N) Amonijum kao N 1000 mg/l u H2O za IC, 250 ml, uz naznaku da ne bude pred istekom roka važenja |
| 1.42. | 1 komad | Contaminated clay loam soil | Contaminated clay loam soil (zagađena ilovasta zemlja), 50 g, uz naznaku da ne bude pred istekom roka važenja |
| 1.43. | 1 komad | Analytical balance ADJ 200-4 | Analitička vaga, opseg merenja 210 g / 0.1 mg |
| 1.44. | 1 komad | pH-meter ecoscan pH 603 plus k | pH-meter pH603 plus k, portabl 3 u 1: com bi-electrode, buffer-kit |
| 1.45. | 1 pakovanje | Argon | Argon, tehnički gas, pakovanje, min 1 kg |
| 1.46. | 1 pakovanje | Helium | Helijum, balon gas, pakovanje, min 0.3 kg |

NE POPUNJAVATI PRE POTPISIVANJA UGOVORA

NE PODNOSITI U OKVIRU PONUDE!!!

FORMAT UGOVORA IZMEĐU IZVRŠIOCA I NARUČIOCA

NAZIV UGOVORA: naziv ugovora

REF: RORS-308-08

Zaključen između:

Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor

Zeleni bulevar 35, 19210 Bor, Srbija

Matični broj/PIB: 07130279 / 100627146

(Naručilac)

I

<Poslovno ime>

<Adresa izvršioca>

<Matični broj/PIB broj>

(Izvršilac)

Član 1: Predmet Ugovora

Predmet Ugovora je nabavka opreme odnosno materijala kao što je i navedeno u ponudi izvršioca – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač’’

Član 2: Vrednost Ugovora

Ukupna vrednost Ugovora za nabavku opreme naznačenim u Članu 1 je: <XXX EUR/Nacionalna valuta>.

Za partnere iz Srbije:

Ugovor će biti oslobođen svih poreza i taksi (uključujući PDV i carine).

Član 3: Ugovorna dokumentacija

Dokumenta koja čine deo ovog ugovora su (po prioritetu):

- Ugovor

- Ponuda izvršioca koja je obezbeđena u tenderskoj fazi – „Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač“

- Sva druga prateća dokumentacija ukoliko je potrebno (* - u slučaju zahteva za dostavom izvoda iz APR-a ili drugih informacija)

Za sva pitanja koja nisu definisana ovim Ugovorom biće primenjena pravila predviđena Opštim uslovima, General conditions-om

| C4e | Nacrt Ugovora : Opšti uslovi (Annex I) | c4e_annexigc_en.pdf |
| --- | --- | --- |

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true

Član 4: Isporuka opreme i plaćanja

Izvršilac će bezrezervno isporučiti opremu kao što je i navedeno u ponudi izvršioca „Deo B: Format ponude koju popunjava ponuđač“. Isporuka opreme će biti implementirana u okviru navedenih datuma.

Naručilac će platiti izvršiocu nabavke opreme u iznosu koji je naveden u Članu 2 ovog Ugovora.

U slučaju da je Ugovor zaključen u EUR, a plaćanja u Nacionalnoj valuti, kurs koji se primenjuje mora biti InforEuro kurs za mesec izdavanja fakture ili profakture u slučaju oslobađanja od PDV-a.

Plaćanja će biti izvršeno posle potpisivanja tehničkog prijema robe (opreme odnosno materijala).

Član 5: Trajanje Ugovora

Trajanje Ugovora je dok se ne isporuči roba i izvrši plaćanje od strane naručioca, a najviše 3 meseca od potpisivanja ugovora.

Datum početka Ugovora je dan nakon što obe ugovorene strane potpišu ugovor.

Član 6: Rešavanje sporova

Bilo kakvi sporovi koji proizilaze ili su vezani za ovaj Ugovor koji se ne mogu drugačije rešiti će biti upućeni na isključivu nadležnost Privrednom sudu u Zaječaru u saglasnosti sa nacionalnim zakonodavstvom države naručioca.

| Za izvršioca |  | Za naručioca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime: |  | Ime: | Dr Mile Bugarin |
| Zvanje: |  | Zvanje: | Direktor, naučni savetnik |
| Potpis: |  | Potpis: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Ponuđači bi trebalo da imaju minimum 7 dana za Ugovor o nabavci od datuma objavljivanja javne nabavke za pripremu ponude (isključujući dan objave i datum krajnjeg roka za podnošenje ponude).

Gde je primenljivo. Za fizička lica, navesti broj lične karte, pasoša ili broj sličnog dokumenta