DEO A: INFORMACIJE ZA PODNOSIOCA PONUDE

Ime i adresa naručioca: Crveni Krst Srbije – Crveni Krst Vojvodine – Crveni Krst Kikinda Naziv tendera: Nabavka medicinske opreme i instrumenata za pružanje prve pomoći Referentni broj: RORS284/RedcrossKikinda/TD1 Datum objavljivanja: 08.03.2023.

- INFORMACIJE O PODNOŠENJU PONUDA ZA TENDER

Predmet Ugovora:

Predmet ovog tendera je:

- Nabavka opreme  kako je i naznačeno u tehničkim informacijama u tački 2 ovih informacija;

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender:

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender je 17.03.2023. godine u 13.00 časova po lokalnom vremenu. Sve ponude dobijene nakon ovog roka će automatski biti odbijene.

Valuta

Ponude moraju biti prikazane u RSD.

[U slučaju da su ponude podnete u Nacionalnoj valuti, kurs za proveru finansijske usklađenosti sa raspoloživim budžetom (u toku finansijske evaluacije), će biti InforEuro kurs za mesec u kome je tender raspisan]

Kriterijumi za dodelu Ugovora

Jedini kriterijum za dodelu Ugovora će biti cena. Ugovor će biti dodeljen ponuđaču sa najnižom ponuđenom cenom.

U slučaju dobijanja jedne ponude, naručilac će proveriti da li ponuda administrativno i tehnički ispunjava zahteve postavljene ovom tenderskom dokumentacijom i da li je finansijska ponuda u okviru raspoloživog budžeta.

Alternativna rešenja neće biti uzeta u razmatranje.

Obaveštenje o dodeli Ugovora:

Uspešni ponuđač će biti obavešten o rezultatima evaluacione prodedure pisanim putem.

Obaveštenje o dodeli Ugovora će biti objavljeno na programskom web site-u. Predviđeno vreme za objavu rezultata ponuđačima je 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa i način  podnošenja ponude:

Ponuđači će podneti svoje ponude koristeći standardizovani set formulara za podnošenje dostupan u “Delu B – Format ponude koji popunjava ponuđač” iz tenderskog dosijea.  Ponuda se podnosi u 1 originalu. Ponude koje nisu u skladu sa propisanom formom mogu biti odbijene od strane naručioca.

U prilogu ponude, ponuđač je obavezan da priloži sledeću propratnu dokumentaciju:

- Tehnički list/specifikacija ili slično za svako dobro (od red. br. 1 do br. 11 u delu 2. Tehničke informacije) koje je predmet nabavke

Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti, koja treba da sadrže sledeće informacije:

- Ime i adresa ponuđača

- Naziv tendera: Nabavka medicinske opreme i instrumenata za pružanje prve pomoći

- Referentni broj: RORS284/RedcrossKikinda/TD1

- Naznaku: ‘’Not to be opened before the tender opening session’’ (i “Ne otvarati pre sastanka za otvaranje ponuda’’)

Ponude se podnose lično, poštom ili kurirskom službom na sledeću adresu:

Crveni Krst Srbije – Crveni Krst Vojvodine – Crveni Krst Kikinda

Nemanjina 4, 23300 Kikinda, Republika Srbija

Danijela Bjeljac, sekretar

Ponuđači se podsećaju da kako bi njihova ponuda bila prihvatljiva, ona mora biti dostavljena naručiocu  do krajnjeg roka koji je gore naveden.

- TEHNIČKE INFORMACIJE

Ponuđači su u obavezi da obezbede opremu kao što je i dole naznačeno. U tehničkoj ponudi ponuđača, ponuđači moraju da prikažu više detalja o isporukama, uključujući i marke opreme ako je potrebno, u skladu sa donjom tabelom.

| Br. | Broj stavki | Naziv stavke | Tehnička specifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprema |  |  |  |
| 1. | 3 | Stetoskop | Stetoskop sa duplom glavom (dve izmenjive membrane) i dva creva, bez lateksa, dužine cca 56cm |
| 2. | 3 | Tenziometar | Skala izbaždarena u “mmHg” Merni opseg od 0¬300 mmHg Najmanji podeok 2 mmHg Klasa tačnosti I Mora da poseduje “CE” znak Tipski odobren od strane Direkcije za mere i dragocene metale Svaki pojedinačan aparat baždaren i overen državnim žigom u ovlašćenoj laboratoriji Kućište izrađeno od “ABS” plastike Merni mehanizam zaštićen od prepumpavanja Zaštita manometra od udara, gumeni prsten, pumpica bez lateksa Najlonska manžetna sa čičkom Balon sa jednim izvodom Potrebno je da se tranziometar isporuči u odgovarajućoj ambalaži. |
| 3. | 3 | Pulsni oksimetar | Napajanje: Dve AAA (LR03) baterije; Radno napajanje: 25 do 50 mA; Dimenzije: Širina × visina × dubina: 57 × 30 × 31 mm; Masa: 28 g; Tačnost merenja SpO2: od 70% do 100% ± 2% (od 0% do 69% – nedefinisano); Tačnost merenja pulsa: od 25 do 250 otkucaja u minutu ± 3; Tip ekrana: OLED ekran; Prikaz na ekranu: SpO2%, puls, PI%, grafički indikator,prikaz istrošenosti baterije, pulsni talas; |
| 4. | 3 | Balon za veštačko disanje | Silikonski reanimacioni balon za odrasle, zapremine 1600ml, sa sigurnosnim ventilom nadpritiska od 60mmHg Maska, providna, silikonska za odrasle, sa rezervoarom za kiseonik Autoklavijabilan |
| 5. | 3 | Maska za disanje | Maska namenjena davanju veštačkog disanja pacijentu metodom usta na usta Maska mora da sadrži jednosmerni ventil; sprečava direktan kontakt usta na usta; bez lateksa Protok vazduha može biti podžan kiseonikom uklanjanjem kapice sa posebnog konektora na masci i ubacivanjem creva za dotok kiseonika; prozirna maska omogućava operateru da odmah uoči opstrukciju usne šupljine nastale prilikom reanimacije Maska mora da ima hidrofobni zamenljivi filter za zaštitu od krvarenja ili izbacivanja različitog sadržaja od strane pacijenta Mekoća vazdušnog jastučića garantuje prijanjanje na lice pacijenta. Standardna “ISO” konekcija 15/22 mm Džepne dimenzije maske. Prilagodljiva elastična traka za fiksiranje na lice Nesalomljiva, laka, polipropilenska, zaobljena kutija sa kopčom |
| 6. | 3 | Kiseonik boca | Boca za kiseonik od 2 litre sa umanjivačem i protokomerom sa blendom sa podešavanjem protoka od 0¬15 litara po minuti Sadrži regulator sa manometrom Kontrola protoka koracima od 1¬2 litara po minuti Set mora da sadrži i ovlaživač/nazalna kanila |
| 7. | 1 | Imobilizer (spinalna daska) | Težina: max 6.2kg; dimenzije: 183×41×6,5cm; ergonomski oblikovana daska; nosivost: min. 300kg; mogućnost upotrebe prilikom spašavanja iz vode; kompatibilna sa snimanjima: Rtg, MRI, CT; poseduje: trake za učvršćivanje pacijenta na spinalnu dasku (4 kom.) i bočni imobilizator glave (1 kom.); |
| 8. | 1 | Imobilizer (sredstvo za izvlačenje kod povreda kičme) | Imobilizator kičme namenjen za izvlačenje, imobilizaciju kičme i vratnih pršljenova Dimenzije: 880x110x305mm Težina sa torbom: do 2,4 kg X¬ray – kompatibilan Poseduje kaiševe za fiksaciju u različitim bojama, kaiševi se pričvršćuju kopčama Osigurava vertikalnu rigidnost i horizontalnu felksibilnost |
| 9. | 1 | Imobilizer (sredstvo za imobilizaciju ekstremiteta) | Set polurigidnih udlaga od aluminijumske legure i obloge od poliuretanske pene, koje se lako oblikuju sadrži: -Udlaga dimenzija 22x10cm -Udlaga dimenzija 46x10cm -Udlaga dimenzija 90x10cm |
| 10. | 3 | Ranac za medicinsku opremu | Napravljen od čvrstog “Cordura” platna ili odgovarajućeg Moguće ga je koristiti i kao ranac i kao torbu Minimum 3 džepa/pregrade Poseduje reflektujuće trake Boja: crveno/crna Nosivost: minimum 30kg Težina ranca/torbe: do 3kg Zapremina: do 60 litara Mogućnost nošenja boce za kiseonik od 2 litre |
| 11 | 3 | Defibrilator | Talasni oblik: pravolinijski dvofazni Vreme zadržavanja punjenja defibrilatora: 30 sekundi Odabir energije: Automatski, unaprijed programirani odabir (120J, 150J, 200J); standard paddles included; Dimenzije: 13.3 cm x 24.1 cm x 29.2 cm; Weight: max 3.1 kg Glasovne instrukcije na srpskom jeziku; Pruža povratnu informaciju o dubini kompresije grudnog koša; Mesečni auto test sa isporukom 200J; |
| 12 |  | Rok isporuke | Max 30 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci |

Napomena: Utvrđuje se obaveza uspešnog Ponuđača da predmetnu opremu isporuči na adresu Naručioca, što ne može uticati na izmenu Ponude, odnosno ugovorene cene.

NE POPUNJAVATI PRE POTPISIVANJA UGOVORA

NE PODNOSITI U OKVIRU PONUDE!!!

FORMAT UGOVORA IZMEĐU IZVRŠIOCA I NARUČIOCA

NAZIV UGOVORA: Nabavka medicinske opreme i instrumenata za pružanje prve pomoći

REF: RORS284/RedcrossKikinda/TD1

Zaključen između:

Crveni Krst Srbije – Crveni Krst Vojvodine – Crveni Krst Kikinde

Nemanjina 4

23300 Kikinda

(Naručilac)

I

<Poslovno ime>

<Adresa izvršioca>

<Matični broj/PIB broj>

(Izvršilac)

Član 1: Predmet Ugovora

Predmet Ugovora je nabavka opreme kao što je i navedeno u ponudi izvršioca – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač’’

Član 2: Vrednost Ugovora

Ukupna vrednost Ugovora za nabavku opreme naznačenim u Članu 1 je: <XXX EUR/Nacionalna valuta>.

Za partnere iz Srbije:

Ugovor će biti oslobođen svih poreza i taksi (uključujući PDV i carine).

Za partnere iz Rumunije:

U skladu sa IPA implementacionim pravilima, za partnere iz Rumunije PDV predstavlja dozvoljeni trošak, ukoliko je PDV jasno naveden u računima.

Član 3: Ugovorna dokumentacija

Dokumenta koja čine deo ovog ugovora su (po prioritetu):

- Ugovor

- Ponuda izvršioca koja je obezbeđena u tenderskoj fazi – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač ’’

- Sva druga prateća dokumentacija ukoliko je potrebno (* - u slučaju zahteva za dostavom izvoda iz APR-a ili drugih informacija)

Za sva pitanja koja nisu definisana ovim Ugovorom biće primenjena pravila predviđena Opštim uslovima, General conditions-om

| C4e | Nacrt Ugovora : Opšti uslovi (Annex I) | c4e_annexigc_en.pdf |
| --- | --- | --- |

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true

Član 4: Isporuka opreme i plaćanja

Izvršilac će bezrezervno isporučiti opremu kao što je i navedeno u ponudi izvršioca ‘’Deo B: Format ponude koju popunjava ponuđač’’. Isporuka opreme će biti implementirana u okviru navedenih datuma.

Naručilac će platiti izvršiocu nabavke opreme u iznosu koji je naveden u Članu 2 ovog Ugovora.

U slučaju da je Ugovor zaključen u EUR, a plaćanja u Nacionalnoj valuti, kurs koji se primenjuje mora biti InforEuro kurs za mesec izdavanja fakture ili profakture u slučaju oslobađanja od PDV-a.

Plaćanja će biti izvršena prema sledećem vremenskom rasporedu.

| Dan/Mesec |  | <EUR/RSD> |
| --- | --- | --- |
| April 2023 | Konačna isplata | <100 % vrednosti Ugovora / Apsolutni iznos> |
|  | Ukupno | <Ukupna vrednost Ugovora> |

Član 5: Trajanje Ugovora

Trajanje Ugovora je <XX dana/meseci>.

Datum početka Ugovora je <dd/mm/gggg>

Član 6: Rešavanje sporova

Bilo kakvi sporovi koji proizilaze ili su vezani za ovaj Ugovor koji se ne mogu drugačije rešiti će biti upućeni na isključivu nadležnost (* - navesti nadležni sud ili arbitarno telo) u saglasnosti sa nacionalnim zakonodavstvom države naručioca.

| Za izvršioca |  | Za naručioca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime: |  | Ime: Danijela Bjeljac |  |
| Zvanje: |  | Zvanje: sekretar |  |
| Potpis: |  | Potpis: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Gde je primenljivo. Za fizička lica, navesti broj lične karte, pasoša ili broj sličnog dokumenta