DEO A: INFORMACIJE ZA PODNOSIOCA PONUDE

Ime i adresa naručioca: Crveni Krst Srbije – Crveni Krst Vojvodine – Crveni Krst Kikinda Naziv tendera: Nabavka medicinske opreme i instrumenata za pružanje prve pomoći Referentni broj: RORS284/RedcrossKikinda/TD3 Datum objavljivanja: 10.04.2023.

- INFORMACIJE O PODNOŠENJU PONUDA ZA TENDER

Predmet Ugovora:

Predmet ovog tendera je:

- Nabavka opreme  kako je i naznačeno u tehničkim informacijama u tački 2 ovih informacija;

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender:

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender je 20.04.2023. godine u 13.00 časova po lokalnom vremenu. Sve ponude dobijene nakon ovog roka će automatski biti odbijene.

Valuta

Ponude moraju biti prikazane u RSD.

[U slučaju da su ponude podnete u Nacionalnoj valuti, kurs za proveru finansijske usklađenosti sa raspoloživim budžetom (u toku finansijske evaluacije), će biti InforEuro kurs za mesec u kome je tender raspisan]

Kriterijumi za dodelu Ugovora

Jedini kriterijum za dodelu Ugovora će biti cena. Ugovor će biti dodeljen ponuđaču sa najnižom ponuđenom cenom.

U slučaju dobijanja jedne ponude, naručilac će proveriti da li ponuda administrativno i tehnički ispunjava zahteve postavljene ovom tenderskom dokumentacijom i da li je finansijska ponuda u okviru raspoloživog budžeta.

Alternativna rešenja neće biti uzeta u razmatranje.

Obaveštenje o dodeli Ugovora:

Uspešni ponuđač će biti obavešten o rezultatima evaluacione prodedure pisanim putem.

Obaveštenje o dodeli Ugovora će biti objavljeno na programskom web site-u. Predviđeno vreme za objavu rezultata ponuđačima je 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa i način  podnošenja ponude:

Ponuđači će podneti svoje ponude koristeći standardizovani set formulara za podnošenje dostupan u “Delu B – Format ponude koji popunjava ponuđač” iz tenderskog dosijea.  Ponuda se podnosi u 1 originalu. Ponude koje nisu u skladu sa propisanom formom mogu biti odbijene od strane naručioca.

U prilogu ponude, ponuđač je obavezan da priloži sledeću propratnu dokumentaciju:

- Tehnički list/specifikacija ili slično za svako dobro (od red. br. 1 do br. 11 u delu 2. Tehničke informacije) koje je predmet nabavke

Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti, koja treba da sadrže sledeće informacije:

- Ime i adresa ponuđača

- Naziv tendera: Nabavka medicinske opreme i instrumenata za pružanje prve pomoći

- Referentni broj: RORS284/RedcrossKikinda/TD3

- Naznaku: ‘’Not to be opened before the tender opening session’’ (i “Ne otvarati pre sastanka za otvaranje ponuda’’)

Ponude se podnose lično, poštom ili kurirskom službom na sledeću adresu:

Crveni Krst Srbije – Crveni Krst Vojvodine – Crveni Krst Kikinda

Nemanjina 4, 23300 Kikinda, Republika Srbija

Danijela Bjeljac, sekretar

Ponuđači se podsećaju da kako bi njihova ponuda bila prihvatljiva, ona mora biti dostavljena naručiocu  do krajnjeg roka koji je gore naveden.

- TEHNIČKE INFORMACIJE

Ponuđači su u obavezi da obezbede opremu kao što je i dole naznačeno. U tehničkoj ponudi ponuđača, ponuđači moraju da prikažu više detalja o isporukama, uključujući i marke opreme ako je potrebno, u skladu sa donjom tabelom.

| Br. | Broj stavki | Naziv stavke | Tehnička specifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprema |  |  |  |
| 1. | 3 | Stetoskop | Stetoskop sa duplom glavom (dve izmenjive membrane) i dva creva, bez lateksa, dužine cca 56cm |
| 2. | 3 | Tenziometar | Skala izbaždarena u “mmHg” Merni opseg od 0¬300 mmHg Najmanji podeok 2 mmHg Klasa tačnosti I Mora da poseduje “CE” znak Tipski odobren od strane Direkcije za mere i dragocene metale Svaki pojedinačan aparat baždaren i overen državnim žigom u ovlašćenoj laboratoriji Merni mehanizam zaštićen od prepumpavanja Zaštita manometra od udara, gumeni prsten, pumpica bez lateksa Najlonska manžetna sa čičkom Balon sa jednim izvodom Potrebno je da se tranziometar isporuči u odgovarajućoj ambalaži |
| 3. | 3 | Pulsni oksimetar | Pulsni oksimetar za prst Napajanje: Dve AAA baterije; Funkcije (min): - Merenje saturacije kiseonika u krvi - Broj otkucaja srca u minuti Automatsko isključivanje Prikaz na ekranu (min): SpO2%, puls, pulsni talas, PI% |
| 4. | 3 | Balon za veštačko disanje | Silikonski reanimacioni balon za odrasle, minimalne zapremine 1630ml, sa sigurnosnim ventilom nadpritiska od 60mmHg Maska, providna, silikonska za odrasle, sa rezervoarom za kiseonik, autoklavijabilan |
| 5. | 3 | Maska za disanje | Maska namenjena davanju veštačkog disanja pacijentu metodom usta na usta Maska mora da sadrži jednosmerni ventil Sprečava direktan kontakt usta na usta; bez lateksa Protok vazduha može biti podžan kiseonikom uklanjanjem kapice sa posebnog konektora na masci i ubacivanjem creva za dotok kiseonika; Prozirna maska omogućava monitoring pacijenta Težina:od 45g do 55g |
| 6. | 3 | Kiseonik boca | Boca za kiseonik od 3 litre sa umanjivačem, protokomerom i ovlaživačem za terapiju Protok od 0 do 15 litara/min Može da sadrži O2 pod pritiskom do 200bar. Set mora da sadrži i torbu za nošenje boce kao i nazalnu kanilu. |
| 7. | 1 | Imobilizer (spinalna daska) | Težina: max. 9kg Ukupna nosivost: min. 150 kg Mogućnost upotrebe prilikom spašavanja iz vode Kompatibilna sa snimanjima: Rtg. Poseduje: trake za učvršćivanje pacijenta na spinalnu dasku (4 kom.) i bočni imobilizator glave (1 kom.) |
| 8. | 1 | Imobilizer (sredstvo za izvlačenje kod povreda kičme) | Imobilizator kičme namenjen za izvlačenje, imobilizaciju kičme i vratnih pršljenova Ukupna nosivost: min. 200kg X-ray kompatibilan Poseduje kaiševe za fiksaciju u različitim bojama Kaiševi se pričvršćuju kopčama Osigurava vertikalnu rigidnost i horizontalnu fleksibilnost; |
| 9. | 1 | Imobilizer (sredstvo za imobilizaciju ekstremiteta) | Set polurigidnih udlaga od aluminijumske legure i obloge od poliuretanske pene, koje se lako oblikuju sadrži: - Udlaga za imobilizaciju podlaktice - Udlaga za imobilizaciju potkolenice - Udlaga za imobilizaciju natkolenice |
| 10. | 3 | Ranac za medicinsku opremu | Minimum 2 džepa/pregrade Poseduje reflektujuće trake Boja: dominantno crveno Nosivost: minimum 25 kg Zapremina: min. 30 litara Moguće ga je koristiti i kao ranac i kao torbu |
| 11 | 3 | Automatski defibrilator | Talasni oblik: Bifazni talas Vreme zadržavanja punjenja defibrilatora: max. 30 sekundi Odabir energije: Automatski, unapred programirani odabir (min. 120J, 150J, 200J); Standardne samolepljive elektrode za defibrilaciju sa integrisanim CPR senzorom. Težina: max 3.5kg Glasovne instrukcije na srpskom jeziku; Pruža povratnu informaciju o dubini kompresije grudnog koša; Mesečni auto test sa isporukom 200J; |
|  |  | Rok isporuke | Max 30 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci |

Napomena: Utvrđuje se obaveza uspešnog Ponuđača da predmetnu opremu isporuči na adresu Naručioca, što ne može uticati na izmenu Ponude, odnosno ugovorene cene.

NE POPUNJAVATI PRE POTPISIVANJA UGOVORA

NE PODNOSITI U OKVIRU PONUDE!!!

FORMAT UGOVORA IZMEĐU IZVRŠIOCA I NARUČIOCA

NAZIV UGOVORA: Nabavka medicinske opreme i instrumenata za pružanje prve pomoći

REF: RORS284/RedcrossKikinda/TD3

Zaključen između:

Crveni Krst Srbije – Crveni Krst Vojvodine – Crveni Krst Kikinde

Nemanjina 4

23300 Kikinda

(Naručilac)

I

<Poslovno ime>

<Adresa izvršioca>

<Matični broj/PIB broj>

(Izvršilac)

Član 1: Predmet Ugovora

Predmet Ugovora je nabavka opreme kao što je i navedeno u ponudi izvršioca – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač’’

Član 2: Vrednost Ugovora

Ukupna vrednost Ugovora za nabavku opreme naznačenim u Članu 1 je: <XXX EUR/Nacionalna valuta>.

Za partnere iz Srbije:

Ugovor će biti oslobođen svih poreza i taksi (uključujući PDV i carine).

Za partnere iz Rumunije:

U skladu sa IPA implementacionim pravilima, za partnere iz Rumunije PDV predstavlja dozvoljeni trošak, ukoliko je PDV jasno naveden u računima.

Član 3: Ugovorna dokumentacija

Dokumenta koja čine deo ovog ugovora su (po prioritetu):

- Ugovor

- Ponuda izvršioca koja je obezbeđena u tenderskoj fazi – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač ’’

- Sva druga prateća dokumentacija ukoliko je potrebno (* - u slučaju zahteva za dostavom izvoda iz APR-a ili drugih informacija)

Za sva pitanja koja nisu definisana ovim Ugovorom biće primenjena pravila predviđena Opštim uslovima, General conditions-om

| C4e | Nacrt Ugovora : Opšti uslovi (Annex I) | c4e_annexigc_en.pdf |
| --- | --- | --- |

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true

Član 4: Isporuka opreme i plaćanja

Izvršilac će bezrezervno isporučiti opremu kao što je i navedeno u ponudi izvršioca ‘’Deo B: Format ponude koju popunjava ponuđač’’. Isporuka opreme će biti implementirana u okviru navedenih datuma.

Naručilac će platiti izvršiocu nabavke opreme u iznosu koji je naveden u Članu 2 ovog Ugovora.

U slučaju da je Ugovor zaključen u EUR, a plaćanja u Nacionalnoj valuti, kurs koji se primenjuje mora biti InforEuro kurs za mesec izdavanja fakture ili profakture u slučaju oslobađanja od PDV-a.

Plaćanja će biti izvršena prema sledećem vremenskom rasporedu.

| Dan/Mesec |  | <EUR/RSD> |
| --- | --- | --- |
| Maj 2023 | Konačna isplata | <100 % vrednosti Ugovora / Apsolutni iznos> |
|  | Ukupno | <Ukupna vrednost Ugovora> |

Član 5: Trajanje Ugovora

Trajanje Ugovora je 30 dana od dana zaključenja.

Datum početka Ugovora je <dd/mm/gggg>

Član 6: Rešavanje sporova

Bilo kakvi sporovi koji proizilaze ili su vezani za ovaj Ugovor koji se ne mogu drugačije rešiti će biti upućeni na isključivu nadležnost (* - navesti nadležni sud ili arbitarno telo) u saglasnosti sa nacionalnim zakonodavstvom države naručioca.

| Za izvršioca |  | Za naručioca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime: |  | Ime: Danijela Bjeljac |  |
| Zvanje: |  | Zvanje: sekretar |  |
| Potpis: |  | Potpis: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Gde je primenljivo. Za fizička lica, navesti broj lične karte, pasoša ili broj sličnog dokumenta